## Лист1
Опросный лист "Стенд ремотный универсальный"
1. Общая информация
Предприятие
Конечный заказчик
Дата заполнения
Контактные данные лица, запонившего опросный лист
ФИО: |  |  |  |  | Должность:
Телефон: |  |  |  |  | е-mail:
2. Параметры контрольно-измерительного оборудования
2.1 Приборы измерения:
Модель |  | Диапазон |  | Количество |  | Примечание
| Источники создания давления |  |  |  | Ручные
диапазон
Стационарные
диапазон
2.2 СИ электрических сигналов:
Модель |  | Характеристика |  | Количество |  | Примечание
2.3 СИ газового анализа:
Модель |  | Характеристика |  | Количество |  | Примечание
Панель подготовки ПГС для ручной поверки
Панель визуализации срабатывания реле и подключения калибратора
Вытяжной шкаф
2.4 СИ температуры:
Модель |  | Диапазон |  | Количество |  | Примечание
Многоканальный прецизионный мультиметр (встроен в стенд)
2.5 Другие СИ:
Модель |  | Характеристики |  | Количество |  | Примечание
3. Параметры стола
3.1 Стандартная комплектация стола:
Материал каркаса: алюминиевый профиль
Кнопка аварийной остановки (красного цвета)
Защита от несанкционированного доступа (запирание на ключ)
Поворотный светильник на сверхярких светодиодах с сенсорным управлением (встроен в стенд)
Розетки 220 В (2шт)
Комплект для заземления рабочего стола
Цвет лицевых панелей и коннекторов: RAL Design 1107070
3.2 Габаритные размеры стола:
Ширина: |  | 1200мм |  | 1600мм |  | 1800мм
2000мм
Глубина: |  | 850мм |  | 1000мм
3.3 Исполнение стола: |  |  | обычное |  | антистатическое токопроводящее (ESD)
3.4 Опции стола:
Гидравлическое регулирование высоты стола
Передняя сменная защитная кромка столешницы
Индикаторный светильник (4 цвета)
Задняя перфорированная панель
| Розетки 220В |  | Кол-во:
Тумба
|  | Подкатная |  | Подвесная |  | Отдельно стоящая
Кол-во ящиков:
4. Оборудование
| Тестовый мультиметр |  |  |  |  | С поверкой
| Паяльная станция (встроенная в стенд) |  |  |  |  | Дымоуловитель
Система отсоса газов
Набор для пайки
Светильник бестеневой с увеличительной линзой
Прибор контроля параметров окружающей среды
Инструмент для ремонта манометров
Настольные откидные тиски
Настольние тиски
Набор отверток
Электрическая отвертка
Набор бит
Набор торцевых головок
Набор шестигранных ключей метрических
Набор шестигранных ключей дюймовых
Плоскогубцы
Тонкогубцы
Бокорезы
Стрипер
Набор ключей рожковых метрических
Набор ключей рожковых дюймовых
Разводной ключ
Набор ключей Torx
| Набор для нарезки резьбы |  | Типы резьб:
Штангенциркуль
Набор металлических линеек
Набор надфилей
Гравер
Набор пробойников 2-50мм
Hart-модем
Hart-коммуникатор
Brain- модем
| Переходник RS232-USB |  |  | Переходник R485-USB
Система очистки деталей с пневматическим пистолетом (питание от возуха КИП)
Система очистки деталей с пневматическим пистолетом (питание от компрессора)
Пневматическая отвертка
Набор пневмоинструмента
Универсальный сенсорный многофункциоальный центр
Блок питания
Напряжение |  | 30 В |  | 60 В
Ток |  | 2 А |  | 3 А |  | 5 А
10 А
Встроенный мультиметр
| Регулируемый источник питания |  |  |  |  | Встроен в стенд
Напряжение |  | 30 В |  | 60 В
Ток |  | 2 А |  | 3 А |  | 5 А
Каналы |  | 1 |  | 2
| Осциллограф |  |  |  |  | С поверкой
|  | до 60МГц |  | до 100 МГц |  | до 200 МГц
Многофункциональный калибратор DPI-620Genii
Встроенный: |  | Hart |  | Profibus |  | Foundation Fieldbus
Многофункциональный калибратор DPI-880
Многофункциональный калибратор Метран-540
| Магазин сопротивлений |  | Класс точности |  | Диапазон
| Генератор частоты |  |  |  | Диапазон
| Частотомер |  |  |  | Диапазон
Мегаомметр
5. Дополнительное оборудование
5.1 Оргтехника
| Стационарный компьютер |  |  | Ноутбук |  | Лазерный принтер
Источник бесперебойного питания
5.2 Дополнительные компоненты
| Комплект лотков и контейнеров |  |  | Кол-во:
Комплект крючков для крепления инструмента
Комплект для крепления отверток
Комплект для крепления гаечных ключей
Антистатический комплект (коврик + браслет)
Стеллаж для хранения приборной продукции
Шкаф для хранения технической документации
7.Комментарии