## Лист1
Опросный лист "Метрологический стенд для поверки, калибровки и ремонта датчиков температуры"
1. Общая информация
Предприятие
Конечный заказчик
Дата заполнения
Контактные данные лица, заполнившего опросный лист
ФИО: |  |  |  |  | Должность:
Телефон: |  |  |  |  | е-mail:
2. Информация о поверяемых приборах
2.1 Термосопротивления, термопары, датчики температуры с унифицированным выходным сигналом, другие типы термометров
Модель датчика и тип НСХ | Диапазон измерения, °С |  | Класс допуска/погрешность | Диаметр погружаемой части, мм |  | Длина погружаемой части, мм
| НПИ | ВПИ |  | Min | Max | Min | Max
2.2 Другие приборы КИП (измерительные преобразователи, вторичные приборы и.т.д)
Модель |  | Входной сигнал |  | Выходной сигнал |  | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %
2.3 Цифровые выходные сигналы
| Hart |  | Foundation Fieldbus |  | Profibus
Другие выходные сигналы (указать)
3. Параметры поверки
3.1 Точки поверки ТС
Точки поверки ТС 0°С и 100°С
Точки поверки ТС -5°С...+30°С и 90°С...+103°С
Необходимо обеспечить другие точки поверки
3.2 Количество одновременно поверяемых приборов
4. Параметры стола
4.1 Стандартная комплектация стола:
Материал каркаса: алюминиевый профиль
Кнопка аварийной остановки (красного цвета)
Защита от несанкционированного доступа (запирание на ключ)
Поворотный светильник на сверхярких светодиодах с сенсорным управление (встроен в стенд)
Розетки 220 В (2шт)
Комплект для заземления рабочего стола
Цвет лицевых панелей и коннекторов: RAL Design 1107070
4.2 Габаритные размеры стола:
Ширина: |  | 1200мм |  | 1600мм |  | 1800мм
2000мм
Глубина: |  | 850мм |  | 1000мм
4.3 Исполнение стола: |  |  | обычное |  | антистатическое токопроводящее (ESD)
4.4 Опции стола:
Гидравлическое регулирование высоты стола
Передняя сменная защитная кромка столешницы
Скрытый кабельный канал с откидной крышкой
Скрытый кабельный канал с откидной крышкой и встроенными панелями
Индикаторный светильник (4 цвета)
Задняя перфорированная панель
| Розетки 220В |  | Кол-во:
Тумба
|  | Подкатная |  | Подвесная |  | Отдельно стоящая
Кол-во ящиков:
5. Дополнительные опции
5.1 Оргтехника
| Стационарный компьютер |  |  | Ноутбук |  | Лазерный принтер
5.2 Дополнительное оборудование
| Тестовый мультиметр |  |  |  |  | С поверкой
| Паяльная станция (встроенная в стенд) |  |  |  |  | Дымоуловитель
Светильник бестеневой с увеличительной линзой
Прибор контроля параметров окружающей среды
| Регулируемый источник питания (встроен в стенд) |  |  |  |  | С поверкой
Напряжение |  | 30 В |  | 60 В
Ток |  | 2 А |  | 3 А |  | 5 А
Каналы |  | 1 |  | 2
| Осциллограф |  |  |  |  | С поверкой
|  | до 60МГц |  | до 100 МГц |  | до 200 МГц
5.3 Дополнительные компоненты
| Комплект лотков и контейнеров |  |  | Кол-во:
Комплект для крепления инструмента
Стеллаж для хранения приборной продукции
Шкаф для хранения технической документации
6.Комментарии