## Лист1
Опросный лист "Многофункциональный калибратор серии Druck DPI 620"
1. Общая информация
Предприятие
Дата заполнения
Контактные данные лица, запонившего опросный лист
ФИО: |  |  |  | Должность:
Электронная почта: |  |  |  | Телефон:
2. Калибраторы
DPI620G | Многофункциональный калибратор + HART-коммуникатор
DPI620G-L | Многофункциональный калибратор
DPI620G-PB | Многофункциональный калибратор + Hart + Profibus
DPI620G-FF | Многофункциональный калибратор + Hart + Fieldbus
DPI620G-FFPB | Многофункциональный калибратор + Hart + Fieldbus + Profibus
DPI620G-IS | Многофункциональный калибратор (IS - искробезопасная версия) + Hart
DPI620G-IS-L | Многофункциональный калибратор (IS - искробезопасная версия)
DPI620G-IS-PB | Многофункциональный калибратор (IS - искробезопасная версия) + Hart + Profibus
DPI620G-IS-FF | Многофункциональный калибратор (IS - искробезопасная версия) + Hart + Fieldbus
DPI620G-IS-FFPB | Многофункциональный калибратор (IS - искробезопасная версия) + Hart + Fieldbus + Profibus
3. Модули давления
PM620 Пожалуйста выберите требуемые диапозоны давления
Избыточное давление |  |  | Абсолютное давление
| IS |  |  |  | IS
+/- 25mbar |  |  | 0.35 bar
+/- 70mbar |  |  | 1.2 bar
+/- 200mbar |  |  | 2 bar
+/- 350mbar |  |  | 3.5 bar
+/- 700mbar |  |  | 7 bar
+/- 1bar |  |  | 10 bar
-1 to 2 bar |  |  | 20 bar
-1 to 3.5 bar |  |  | 35 bar
-1 to 7 bar |  |  | 70 bar
-1 to 10 bar |  |  | 100 bar
-1 to 20 bar |  |  | 135 bar
0 to 35 bar |  |  | 200 bar
0 to 70 bar |  |  | 350 bar
0 to 100 bar |  |  | 700 bar
0 to 135 bar |  |  | 1000 bar
0 to 200 bar
4. Задатчики давления
IS
PV621 |  | от 95% ваккума до 20 bar, пневматика
PV622 |  | от 95% ваккума до 100 bar, пневматика
PV623 |  | от 0 до 1000 bar, гидравлика
5. Помпы ручные
PV210P | от 90% вакуума до 3 bar, пневматика
PV211P | от 95% вакуума до 40 bar, пневматика
PV411A-P | от 95% до 40 bar, пневматика
PV411A-HP | от 95% вакуума до 700 bar, пневматика/гидравлика
6. Держатель модулей
IS
MC620 |  | Двухканальный держатель модулей давления
7. Предохранительные клапаны
Гидравлические |  |  | Пневматические
| IS | Диапазон |  |  | IS | Диапазон
IO620-PRV-H1 |  | 1...5 МПа | IO620-PRV-P1 |  |  | 0,02...0,1 МПа
IO620-PRV-H2 |  | 5...20 МПа | IO620-PRV-P2 |  |  | 0,3...0,7 МПа
IO620-PRV-H3 |  | 20...40 МПа | IO620-PRV-P3 |  |  | 1,6...3,2 МПа
IO620-PRV-H4 |  | 30...70 МПа | IO620-PRV-P4 |  |  | 3...6 МПа
IO620-PRV-H5 |  | 60...100 МПа | IO620-PRV-P5 |  |  | 6...10 МПа
8. Шланги
Гидравлические (1000 бар) |  |  | Пневматические (400 бар)
| IS |  |  |  | IS
IO620-HOSE-H1 |  | 1 метр | IO620-HOSE-P1 |  |  | 1 метр
IO620-HOSE-H2 |  | 2 метра | IO620-HOSE-P2 |  |  | 2 метра
9. Кейсы
IS
IO620-CASE-1 |  | Защитный чехол для DPI620G
IO620-CASE-2 |  | Сумка для транспортировки DPI620 и адаптера модулей давления MC620
IO620-CASE-3 |  | Сумка для транспортировки станции задания давления
IO620-CASE-4 |  | Чемодан для транспортировки модульной калибровочной системы
10. Переходники
IO620-BSP | G1/8, G1/4 с внешней резьбой G1/4, G3/8, G1/2 c внутренней резьбой
IO620-MET | M14×1 и M20×1,5 c внутренней резьбой
IO620-NPT | 1/8NPT, 1/4NPT c внешней резьбой 1/4NPT, 3/8NPT и 1/2NPT c внутренней резьбой
11. Грязеуловитель
Предохраняет пневматические системы PV 621 и PV 622 от загрязнения
IDT621 | до 20 бар |  | IDT622 |  | до 100 бар
12.Программное обеспечение
ПО Технометр |  | INTECAL-B |  | Поверка
13. Опции
IS
IO620-AC |  | Зонд для измерения напряжения переменного тока до 300В
IO620-BATTERY |  | Запасной аккумулятор для DPI 620G
IO620-BLANK |  | Заглушка для задатчиков давления PV621, PV622
IO620-CHARGER |  | Внешнее зарядное устройство
IO620-COMP |  | Переходник на 2 манометра
IO620-IDOS-USB |  | Переходной кабель IDOS – USB (связь модуля IDOS и DPI620G )
IO620-PSU |  | Запасной сетевой адаптер
IO620-USB-PC |  | USB кабель связи DPI 620 Genii c ПК
IO620-USB-RS232 |  | Кабель для связи DPI620G и ПК интерфейсу RS-232