Опросный лист для выбора вихревого расходомера Rosemount 8800

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Количество *: |
| Информация об измеряемой среде |
| Измеряемая среда *: | Фазовое состояние *: |
| Состав (если смесь): | агрессивная | Концентрация (если раствор): % |
| Если измеряемая среда – газ, то плотность *: кг/м3 |
| Информация о процессе |
| Измеряемый расход *: | Мин | Ном | Макс |  | Допустимая потеря давления на расходомере при: - ном. расходе - кгс/см2; - макс. расходе - кгс/см2 |
| Шкала *: | Мин | Ном | Макс |  |  |
| Давление среды *: | Мин | Ном | Макс |  |  |
| Температура среды *: | Мин | ном | Макс | °С |  |
| Плотность *: | Мин | Ном | Макс |  |  |
| Вязкость *: | Мин | Ном | Макс |  |  |
| Соединение с трубопроводом на объекте |
| диаметр трубопровода *: мм; | Толщина стенки: мм | Материал*: |
| Стандарт фланцев: | Форма уплотнительной поверхности фланцев расходомера: |
| Требования к исполнению расходомера |
| Исполнение расходомера *: | фланцевый; бесфланцевый; сдвоенный сенсор; под приварку |
| Температура окружающей среды: от до °С |  |
| Типоразмер кабельных вводов: |
| Взрывозащита: |
| Желательный монтаж преобразователя и сенсора: интегральный; удаленный кабелем метров (макс.23 метра) |
| Выходные сигналы: | 4-20 мА + HART; 4-20 мА + HART и частотно-импульсный; Foundation FieldBus |
| Дополнительные возможности: | ЖК-индикатор |
|  | корпус электронного блока расходомера из нержавеющей стали |
|  | встроенный датчик температуры для измерения температуры среды |
|  | клеммный блок с защитой от перенапряжения |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |
| ответные фланцы | с прямыми участками и коническими переходами (если расходомер с сужением трубопровода) |
| блок питания Программное обеспечение ProLink III переносной HART-коммуникатор |
| шеф надзор, пуско-наладка |
| Примечания |

* - поля, обязательные для заполнения!	Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!

Стм3/ч – при стандартных условиях (20 °С и 101325 Па)

Нм3/ч – при нормальных условиях (0 °С и 101325 Па)